儀器/設備明細表(UT部份)

製表Filled by / 日期Date   邱美禎/ 101.01.15                        審核Checked by / 日期Date    花良文/100.01.15

| 資產編號 | 儀器編號 | 儀器名稱 | 型號 / 序號 | 製造商/供應商 | 位置 | 保管人 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JCNDE-043 | UT-01 | 陣列式超音波探傷器 | omniscanMX/100393 | OLYMPUS/愛光科技 | 器材室 | 彭平定 |  |
| JCNDE-044 | UT-02 | 超音波探傷器 | EPOCH 10001 /S/N 090020502 | OLYMPUS/愛光科技 | 器材室 | 彭平定 |  |
| JCNDE-045 | UT-03 | 分析軟體 | TU29-Lite-USB/477003563 | OLYMPUS/愛光科技 | 器材室 | 彭平定 |  |
| JCNDE-046 | UT-04 | 楔 型 塊 | SA-10-M55S/1 | OLYMPUS/愛光科技 | 器材室 | 彭平定 | AOD2-ACD22 |
| JCNDE-047 | UT-05 | STB-A1標準規塊 | STB-A1/060590 | 東岳/愛光科技 | 器材室 | 彭平定 | IIW TYPE2 |
| JCNDE-048 | UT-06 | 直束探頭 | PF-2R-24/543132 | PANMETRICS/ 愛光科技 | 器材室 | 彭平定 | 2MHZ(24mm) |
| JCNDE-049 | UT-07 | 直束探頭 | PF-4R-10/526571 | PANMETRICS/ 愛光科技 | 器材室 | 彭平定 | 4MHZ(10mm) |
| JCNDE-050 | UT-08 | 斜束探頭 | AM4R-8X9X70/553990 | PANMETRICS/ 愛光科技 | 器材室 | 彭平定 |  |
| JCNDE-051 | UT-09 | 斜束探頭 | 2C20X20XA70/SA42629 | KGK/愛光科技 | 器材室 | 彭平定 |  |
| JCNDE-052 | UT-10 | 超音波測厚儀器 | M-3 /33427 | DAKOTA/愛光科技 | 器材室 | 彭平定 |  |
| JCNDE-053 | UT-11 | V2比較規塊 | V2/NA | MODSONIC/勤友企業 | 器材室 | 彭平定 |  |
| JCNDE-054 | UT-12 | RB2(19mm)比較規塊 | RB2-19t/NA | 青隆工業/青隆工業 | 器材室 | 彭平定 |  |

Page   1 Of 3

儀器/設備明細表(UT部份)

製表Filled by / 日期Date   邱美禎/ 101.01.15                        審核Checked by / 日期Date    花良文/100.01.15

| 資產編號 | 儀器編號 | 儀器名稱 | 型號 / 序號 | 製造商/供應商 | 位置 | 保管人 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JCNDE-055 | UT-013 | RB2(38mm)比較規塊 | RB2-38t/NA | 青隆工業/青隆工業 | 器材室 | 彭平定 |  |
| JCNDE-056 | UT-014 | RB2(75mm)比較規塊 | RB2-75t/NA | 青隆工業/青隆工業 | 器材室 | 彭平定 |  |
| JCNDE-057 | UT-015 | RB3比較規塊 | RB3/NA | 青隆工業/青隆工業 | 器材室 | 彭平定 |  |
| JCNDE-058 | UT-016 | RB4比較規塊 | RB4/003557 | 歐測公司/歐測公司 | 器材室 | 彭平定 |  |
| JCNDE-059 | UT-017 | RB5比較規塊 | RB5/NA | 青隆工業/青隆工業 | 器材室 | 彭平定 |  |
| JCNDE-060 | UT-018 | DS參考規塊 | DS-AWS/NA | 青隆工業/青隆工業 | 器材室 | 彭平定 |  |
| JCNDE-061 | UT-019 | RC標準規塊 | RC-AWS/462709 | OLYMUS/愛光科技 | 器材室 | 彭平定 |  |
| JCNDE-062 | UT-020 | 厚度階梯塊 | 3-10T/NA | 青隆工業/青隆工業 | 器材室 | 彭平定 | 3mm~10mm |
| JCNDE-063 | UT-021 | STB-N1規塊 | N1/ 00245 | 愛光科技/愛光科技 | 器材室 | 彭平定 |  |
| JCNDE-064 | UT-022 | 直束探頭 | PF4R-24/695963 | PANAMETRICS/ 愛光科技 | 器材室 | 彭平定 | 4MHZ(24mm) |
| JCNDE-068 | UT-023 | 直束探頭 | 5M-20/8717 | Tru-sonics/克鈺企業 | 器材室 | 彭平定 | 5MHZ(20mm) |
| JCNDE-069 | UT-024 | 斜束探頭 | ZM20X20X60/07268 | Tru-sonics/克鈺企業 | 器材室 | 彭平定 |  |
| JCNDE-070 | UT-025 | 斜束探頭 | ZN20X20X45/07234 | Tru-sonics/克鈺企業 | 器材室 | 彭平定 |  |

Page   2 Of 3

儀器/設備明細表(UT部份)

製表Filled by / 日期Date   邱美禎/ 101.01.15                        審核Checked by / 日期Date    花良文/100.01.15

| 資產編號 | 儀器編號 | 儀器名稱 | 型號 / 序號 | 製造商/供應商 | 位置 | 保管人 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JCNDE-078 | UT-026 | ASME(19mm)比較規塊 | ASME-19t/NA | 青隆工業/青隆工業 | 器材室 | 彭平定 |  |
| JCNDE-079 | UT-027 | ASME(25mm)比較規塊 | ASME-25t/NA | 青隆工業/青隆工業 | 器材室 | 彭平定 |  |
| JCNDE-080 | UT-028 | ASME(32mm)比較規塊 | ASME-32t/NA | 青隆工業/青隆工業 | 器材室 | 彭平定 |  |
| JCNDE-081 | UT-029 | IIW-TYPE1標準規塊 | IIW TYPE1/091609 | OLYMPUS/愛光科技 | 器材室 | 彭平定 |  |
| JCNDE-082 | UT-0230 | PHASOR標準規塊 | XS/NA | 歐測公司/歐測公司 | 器材室 | 彭平定 |  |

Page   3 Of 3